แบบตรวจติดตามและประเมินผล (Checklist)

ตามมาตรฐานหน่วยบริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างและนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล

เพื่อสนับสนุนโครงการลดความแออัด กระทรวงสาธารณสุข

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย ในช่องที่เลือก และ/หรือเติมข้อความให้ครบถ้วน)

| ส่วนที่ : 1 ข้อมูลทั่วไป |  |
| --- | --- |
| 1. ชื่อหน่วยบริการ | 9. ประเภทหน่วยงาน ( ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขนาด รพ.สต. ( ) เล็ก ( ) กลาง ( ) ใหญ่ ( ) รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ขนาด รพ.สต. ( ) เล็ก ( ) กลาง ( ) ใหญ่ ( ) ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. ( ) รพศ. (ระบุชื่อ รพ.)................................................. ( ) รพท. (ระบุชื่อ รพ.)................................................. ( ) รพช. (ระบุชื่อ รพ.)................................................. ( ) คลินิกหมอครอบครัว (PCC) หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) ( ) ศูนย์บริการสาธารณสุข ( ) สถานบริการสาธารณสุขชุมชน ( ) คลินิกเทคนิคการแพทย์ ( ) โรงพยาบาลเอกชน ( ) คลินิกเวชกรรมประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ( ) อื่นๆ (ระบุ) ................................................................... |
| 2.ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน |  |
| 3. ที่อยู่ |  |
| 4. เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………. เบอร์โทรสาร……………………………........................... E-mail…………………………………………………………….. |  |
| 5. รหัสหน่วยงาน (5 หลัก กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ) |  |
| 6. ใบอนุญาตเลขที่ (กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน)............ ชื่อผู้รับใบอนุญาต……………………………………….……. วันที่ออกใบอนุญาต…………………………….………….... วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ……………………………………. ประเภทใบอนุญาต.................................................. |  |
|  | 10. ชื่อโรงพยาบาลแม่ช่ายที่ส่งตัวอย่างต่อ |
| 7. วัน เวลา ให้บริการ |  |
| 8. ดำเนินการเจาะเลือด/ให้คำแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจ 8.1 ชื่อ-นามสกุล............................................................ ตำแหน่ง ................................................................. 8.2 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………… ตำแหน่ง................................................................................. 8.3 ชื่อ-นามสกุล………………………………………………………… ตำแหน่ง................................................................................. | 11. ผู้ควบคุม/ผู้ประกอบวิชาชีพ/ผู้ประกอบโรคศิลปะ..................คน (โปรดระบุชื่อ และเลขที่ใบอนุญาต) 10.1 ชื่อ-นามสกุล.............................................................................. วุฒิการศึกษา………………………………………………………………..… เลขที่ใบอนุญาต........................................................................ 10.2 ชื่อ-นามสกุล.............................................................................. วุฒิการศึกษา……………………………………………………….…………. เลขที่ใบอนุญาต........................................................................ |

หมายเหตุ: หากมีข้อมูลเพิ่มเติม สามารถระบุในเอกสารแนบท้ายแบบตรวจติดตามนี้

ส่วนที่ 2: ข้อมูลคุณภาพและมาตรฐานการบริการ

โปรดดำเนินการตรวจประเมิน และระบุคะแนน ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วนทุกข้อ

| ข้อที่ | ข้อมูลคุณภาพ/มาตรฐานงานบริการ | ค่าคะแนน |  |  | รายละเอียด/ หลักฐานที่พบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | มีครบ (2 คะแนน) | มีบางส่วน (1 คะแนน) | ไม่มี (0 คะแนน) |  |
|  | 1. บุคลากรและสถานที่เก็บตัวอย่าง |  |  |  |  |
|  | 1.1 บุคลากร |  |  |  |  |
| 1 | เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม นักเทคนิคการแพทย์ พยาบาลและบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ โดยต้องอยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพเทคนิคการแพทย์ หรือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม |  |  |  |  |
| 2 | ควรผ่านการฝึกอบรม เช่น ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การส่งต่อตัวอย่าง หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การจัดการอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสาเหตุทั่วไป เช่น ภาวะเป็นลม ภาวะหมดสติและการปฐมพยาบาล ภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะฉุกเฉินผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ภาวะฉุกเฉินโรคหลอดเลือดสมองภาวะแพ้รุนแรง การกู้ชีพ เช่น หลักการกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) |  |  |  |  |
| 3 | กรณีบุคลากรไปให้บริการเจาะเลือด เก็บตัวอย่างส่งตรวจ ณ ที่พำนักของผู้ป่วย ให้แสดงบัตรประจำตัวที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอนุญาตและถูกกฎหมาย มีเบอร์ติดต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ |  |  |  |  |
|  | 1.2 สถานที่เก็บตัวอย่าง |  |  |  |  |
|  | 1.2.1 สถานที่สำหรับการเจาะเลือด |  |  |  |  |
| 4 | สถานที่ที่สะอาด และมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนเหมาะสม |  |  |  |  |
| 5 | มีอ่างล้างมือที่ให้ผู้เจาะเลือดสามารถล้างมือได้ ด้วยสบู่หรือยาฆ่าเชื้อโรค (Antiseptic) ในกรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำได้ อาจใช้เจลล้างมือที่มียาฆ่าเชื้อโรคเป็นส่วนประกอบ |  |  |  |  |
| 6 | มีเก้าอี้ที่นั่งสบาย และมีความปลอดภัยสำหรับผู้รับบริการสามารถวางแขนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้รับบริการแต่ละราย โดยคำนึงความสะดวกในการเจาะเลือดด้วย |  |  |  |  |
| 7 | กรณีให้บริการเจาะเลือด ณ ที่พำนักของผู้ป่วย ให้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการ เช่น สามารถวางแขนเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดโดยต้องคำนึงถึงความสะดวกในการเจาะเลือด |  |  |  |  |
|  | 1.2.2 สถานที่เก็บตัวอย่างปัสสาวะ |  |  |  |  |
| 8 | มีห้องน้ำ ที่สะอาด ปลอดภัย ในการเก็บตัวอย่างสำหรับผู้รับบริการ |  |  |  |  |
| 9 | มีห้องน้ำแยก หญิง ชาย และผู้พิการ หากไม่มีห้องน้ำแยก อาจใช้เป็นห้องน้ำรวม ที่สามารถให้บริการได้ทั้งหญิง ชาย หรือผู้พิการ |  |  |  |  |
|  | 1.2.3 สถานที่เก็บตัวอย่างเสมหะ (หากมีให้บริการ) |  |  |  |  |
| 10 | พื้นที่เก็บตัวอย่างเสมหะควรแยกเป็นสัดส่วน และมีระบบความปลอดภัยป้องกันการแพร่กระจาย |  |  |  |  |
| 11 | มีอ่างล้างมือหรือเจลสำหรับทำความสะอาด หรือสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ ถังขยะติดเชื้อ |  |  |  |  |
| 12 | มีคำแนะนำวิธีการเก็บตัวอย่างเสมหะ |  |  |  |  |
|  | 2. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน |  |  |  |  |
| 13 | หน่วยบริการปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ |  |  |  |  |
| 14 | มีการใช้เครื่องปกป้องอันตรายส่วนบุคคล (Personnel Protective Equipment, PPE) อย่างเพียงพอและเหมาะสม |  |  |  |  |
| 15 | มีแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสิ่งตรวจและเชื้ออันตราย |  |  |  |  |
| 16 | มีแนวทางในการเก็บรักษาตัวอย่างก่อนส่งต่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม |  |  |  |  |
| 17 | มีการแยกประเภทขยะและกำจัดขยะอย่างเหมาะสม |  |  |  |  |
| 18 | มีป้ายสัญลักษณ์ติดบนเครื่องมือ หรือบริเวณที่ต้องการชี้บ่งป้ายเตือนอันตรายชีวภาพ (Biohazard) สารเคมีอันตราย สารกัมมันตรังสี ภาชนะทิ้งของมีคมและขยะติดเชื้อ |  |  |  |  |
| 19 | มีชุดจัดการสารชีวภาพรั่วไหล (Biological spill kit) |  |  |  |  |
| 20 | มีชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น |  |  |  |  |
|  | 3. การเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
|  | 3.1 การเก็บตัวอย่างเลือด เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ |  |  |  |  |
| 21 | จุดวางอุปกรณ์เจาะเลือดที่สะดวกต่อการใช้งานและมีการแบ่งพื้นที่วางอุปกรณ์ให้ใช้งานได้สะดวก |  |  |  |  |
| 22 | มีถุงมือพร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ |  |  |  |  |
| 23 | มีเข็ม และอุปกรณ์สำหรับเจาะเลือด พร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ |  |  |  |  |
| 24 | มีน้ำยาฆ่าเชื้อ พร้อมใช้งานและไม่หมดอายุ |  |  |  |  |
| 25 | มีผ้าก๊อซหรือพลาสเตอร์ติดแผล พร้อมใช้งาน และไม่หมดอายุ |  |  |  |  |
| 26 | มีภาชนะบรรจุของมีคม ซึ่งสามารถกันการทะลุได้ |  |  |  |  |
| 27 | มีภาชนะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ เช่น กระติกน้ำแข็ง หรือตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเก็บตัวอย่างก่อนนำส่งห้องปฏิบัติการ |  |  |  |  |
| 28 | การเก็บตัวอย่างปัสสาวะ อุจจาระ และเสมหะมีภาชนะบรรจุที่สะอาด สะดวกต่อการเก็บและพร้อมใช้งาน |  |  |  |  |
|  | 5. ระบบบริหารจัดการทั่วไป และระบบบริหารจัดการตัวอย่างการส่งตรวจ |  |  |  |  |
| 29 | มีผังแสดงโครงสร้างขององค์กรหรือหน่วยงาน |  |  |  |  |
| 30 | กรณีเป็นหน่วยงานเอกชน ต้องแสดงใบอนุญาตให้ผู้รับบริการเห็นชัดเจน |  |  |  |  |
| 31 | มีป้ายแนะนำการเก็บสิ่งส่งตรวจและข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้รับบริการ |  |  |  |  |
| 32 | มีระบบประสานงาน เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำกาเก็บตัวอย่างส่งตรวจ และการนำส่งกลับห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลแม่ข่ายหรือห้องปฏิบัติการที่รับตรวจต่อ |  |  |  |  |
| 33 | มีเอกสาร หรือคู่มือการเก็บตัวอย่างส่งตรวจการนำส่ง ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่รับตรวจต่อที่เป็นปัจจุบัน |  |  |  |  |
| 34 | มีระบบตรวจสอบอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างให้เพียงพอต่อการใช้งาน |  |  |  |  |
| 35 | มีระบบบันทึกการรับใบสั่งตรวจและตัวอย่างจากหน่วยบริการไปยังห้องปฏิบัติการรับตรวจต่อ |  |  |  |  |
| สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล |  |  |  |  |  |
| คะแนนเต็มทั้งหมด |  | 70 คะแนน |  |  |  |
| ผลคะแนนที่ได้ทั้งหมด |  |  |  |  |  |
| คิดเป็นร้อยละ |  |  |  |  |  |

สรุปผลการประเมิน

ผ่าน	  ไม่ผ่าน

ผ่านแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีการแก้ไขปรับปรุงดังนี้

………………………………………………………………………………………………………………………………………	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	……………………………………………………………………………………………………………………………………….	……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน...............................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง.................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................................

วันที่ตรวจประเมิน..................................................................

ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน...............................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง.................................................................................

สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................................

วันที่ตรวจประเมิน..................................................................

ลงชื่อผู้รับการตรวจประเมิน....................................................

(............................................................)

ตำแหน่ง.................................................................................

วันที่รับการตรวจประเมิน.........................................................